ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ημ/νία: 17/3/2026

Ταχ.Δ/νση:Γ. Διαλυνά 1                                                                                           ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:  Μεθενίτης Ανδρέας                                                        Γρ.Προμηθείων

ΤΗΛ. 2841340-824                                                                                                     ΚΟΙΝ

Εmail: texniki@0529.syzefxis.gov.gr                                            Οικονομικό Τμήμα

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ 110 KVA. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.000 €  (ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ  110  KVA

### Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.000 €  (ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)

## 1. Αντικείμενο

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) ισχύος 110 KVA, για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νεάπολης Κρήτης σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, κατόπιν σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών από την Τεχνική Υπηρεσία.

## 2. Υφιστάμενη κατάσταση

Στην εγκατάσταση λειτουργεί ήδη ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος παλαιάς κατασκευής, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, πλην όμως λόγω ηλικίας και τεχνολογικής παλαιότητας δεν εξασφαλίζει το απαιτούμενο επίπεδο αξιοπιστίας για τη λειτουργία του Νοσοκομείου ως κύρια εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για λόγους ασφάλειας και απρόσκοπτης λειτουργίας των κρίσιμων εγκαταστάσεων, απαιτείται η εγκατάσταση νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, το οποίο θα λειτουργεί ως κύριο, ενώ το υφιστάμενο θα διατηρηθεί ως εφεδρικό.

Η λειτουργία των δύο Η/Ζ θα γίνεται χωρίς παραλληλισμό, με κατάλληλο αυτοματισμό επιλογής.

## 3.  Αναγκαιότητα προμήθειας

Η ύπαρξη αξιόπιστης εφεδρικής τροφοδότησης είναι απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία:

- ιατρικών μηχανημάτων

- χώρων νοσηλείας

- συστημάτων ασφαλείας

- φωτισμού ασφαλείας

- μηχανολογικών εγκαταστάσεων

- πληροφοριακών συστημάτων

Η προμήθεια νέου Η/Ζ κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία της μονάδας υγείας.

## 4. Τρόπος λειτουργίας της εγκατάστασης

Το νέο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα λειτουργεί σε καθεστώς PRIME POWER και θα αποτελεί το κύριο Η/Ζ της εγκατάστασης.

Το υφιστάμενο Η/Ζ θα χρησιμοποιείται ως εφεδρικό και θα εκκινεί αυτόματα σε περίπτωση:

- αποτυχίας εκκίνησης του νέου

- βλάβης

Δεν θα υπάρχει παραλληλισμός μεταξύ των δύο Η/Ζ.

Η εγκατάσταση θα διαθέτει:

- πίνακα αυτοματισμού για δύο Η/Ζ

- πίνακα αυτόματης μεταγωγής (ATS)

Η ισχύς του νέου Η/Ζ επαρκεί για πλήρη κάλυψη φορτίων.

## 5. Συνθήκες εγκατάστασης

Το νέο Η/Ζ θα εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο εντός του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου.

Θα απαιτηθεί:

- ηχομονωμένο περίβλημα

- βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα

- αντικραδασμική έδραση

- προστασία από καιρικές συνθήκες

Το υψόμετρο της περιοχής είναι περίπου 300 m και λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της ισχύος.

## 6. Απαιτήσεις αξιοπιστίας

Λόγω του χαρακτήρα της εγκατάστασης ως μονάδας υγείας, το Η/Ζ πρέπει να διαθέτει μεταξύ άλλων:

- λειτουργία PRIME

- ηλεκτρονικό Governor ισόχρονης λειτουργίας

- αυτόματο έλεγχο

- πλήρη αυτοματισμό

- λειτουργία με κύριο και εφεδρικό Η/Ζ

- εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο

- συμμόρφωση με ISO 8528 και CE

Οι απαιτήσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες λόγω της χρήσης σε Νοσοκομείο.

## 7. Συμβατότητα με Ν.4412/2016

Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με:

- την αρχή της αναλογικότητας

- την αρχή του ανταγωνισμού

- τις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας

και δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα τη συμμετοχή οικονομικών φορέων, ενώ εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αξιοπιστία της εγκατάστασης. Οι απαιτήσεις θεωρούνται αναγκαίες λόγω της χρήσης σε Νοσοκομείο.

## 8. Συμπέρασμα

Η προμήθεια νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 110 KVA είναι απαραίτητη για:

- την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου

- την κάλυψη κρίσιμων φορτίων

- την αύξηση αξιοπιστίας

- τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις λειτουργίας μονάδας υγείας

και γίνεται εισήγηση για:

- ην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών

- την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού

- την προμήθεια νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 110  kVA

- τη διατήρηση του υφιστάμενου ως εφεδρικού

για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.

### Η Τεχνική Υπηρεσία

Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης Κρήτης

Μάρτιος 2026

|  | ΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |
| --- | --- |